Seite 1

Bild-Inspektionssysteme

VIS-140 Bild-Inspektionssystem

Seite 2

VIS-140 Serie

Die Sunnex VIS-140 Inspektions-Stationen wurden modular entwickelt, um an unterschiedliche Stative und Arbeitsstationen zu passen, zum Gebrauch in ihrer Arbeitsumgebung.

Die VIS-140 Produktlinie bietet hochauflösende Bildverarbeitung und eine variable Arbeitsdistanz. Der schnittige Kamerakopf mit Doppellampen und Laserpositionisierungsanzeiger passt in die Montage-Konfiguration ihrer Wahl.

Standard Komponenten:

Farbe CCD

768 (H) x 494 (V) Bildaüflösung

Unendlich zu 140 x Gummilinse

Fußpedal bedient den Laserpositionisierungsanzeiger

Gelenkarm, Kamera Montage

50" (ca. 1,3 m) System Kabel

Anschluss-Sockel

Stromversorgung

Verbindungskabel

Eingebaute Halogen Lichtquelle

Schlechte Lötstelle

Braune Kruste

Die Sunnex VIS-140 Inspektions-Station ist modular entwickelt worden, um an unterschiedliche Stative und Arbeitsstationen zu passen.

Gebräuchlichste System Konfiguration:

Galgen:

Reichweite: 18" (ca. 45 cm) vertikal, 30" (ca. 76 cm) horizontal

Gewicht: ca. 21,3 kg

Gelenkellenbogen:

Reichweite: 30" (ca. 76 cm)

Gewicht: ca. 5,5 kg

Doppel Stangen Galgen:

Reichweite: 12" (ca. 30,5 cm) vertikal, 26" (ca. 66 cm) horizontal

Gewicht: ca. 17,7 kg

Ellenbogen mit U Sockel:

Reichweite: 12" (ca. 30,5 cm) vertikal, 36" (ca. 91 cm) horizontal

Gewicht: ca. 6,6 kg

Seite 3

VIS-30 Serie

Die Sunnex VIS-30 Station Serie ist eine ökonomische Inspektionslösung. Das System besteht aus eine modular entworfenen Video Inspektionskamera, die sich bei einer Vielzahl von Anwendungen verwenden läßt. Sie bietet eine 30 x Vergrößerung an. Die VIS-30 arbeitet mit der "C-mount Fitting" nach Industrienorm, und erlaubt so unterschiedliche Linsen Wahlmöglichkeiten, falls größere Vergrößerungen gebraucht werden.

Für eine vielzahl von Betrachtungswinkeln, ist das System mit einem beweglichen Schwanenhalsarm und einem rechtwinkligen Drehgelenk ausgestattet.

Standard Komponenten:

C-mount Gummilinsen System bis zu 30 x Standard (bis zu 50 x Gummilinsen System als Zubehör erhältlich)

NTSC Farbkamera Auflösung 510 (H) x 494 (V)

20" (50 cm) beweglicher Schwanenhalsarm und Drehgelenk für volle Beweglichkeit

Kompaktes C-Klammer Montagesystem

Verbindungskabel

VIS-30 und 140 PC Schnittstellen Komplett Angebot:

30 Rahmen. Hochauflösungs Video-Erfassungskarte + Software

Messmöglichkeiten für Entfernung, Winkel, Zeilen Breite, Kreise

Schnelle Abbildungen für Berichte, Anleitungen und Schulung

Bild Vergleiche: geteilter Bildschirm und Einblendungen

Feedback via DDE Verknüpfung zu Excel

Ein Jahr kostenlose Aktuellisierung

Andere mögliche Optionen:

Hoch auflösender Farb-Monitor (700 Linien)

Zusätzliche Halogen Lichtquellen

Der Sunnex VIS-30 wiegt weniger als 1 Kilo und mit dem C-Klammer Sockel kann er leicht von zwei verschiedenen Arbeitsstationen verwendet werden.

(C-Klammer Leuchten an beiden Seiten sind als Zubehör erhältlich)

Software (Bei allen Systemen anwendbar)

Bild Inspektionssystem Software Möglichkeiten:

Die starke PDI Karte, komplett mit VGA Prozessor, erlaubt den meisten CPU's hochauflösungs Video Signale, als bewegt Bild (30 aps) und Vollbild zu empfangen, ohne andere Software Programme zu drosseln.

Die Software ist ideal für eine vielzahl von Aufgaben, inklusive Berichtschreibung, Schulung, Messungen, geteilter Bildschirm Vergleiche und ein rationelle Fähigkeit mit anderen Bild via E-Mail zu kommunizieren.

VERGLEICHE: Vergleicht aktuelle mit geschützen Bildern und geschütze mit geschützen Bildern durch geteilten Bildschirm, Einblendung und Blink Möglichkeiten.

BILD AUSTAUSCH und ÜBERTRAGUNG: Via E-Mail, Intranets, 3,5" Disketten und andere Speichermedien.

BILD ANALYSE:  Balkendiagramme, Bildpunkte, Farbidentifizierung.

MESSUNG: Winkel, Zeilenbreite, Fläche, Punkt zu Punkt, Radius und Durchmesser (metrisch und standard)

SCHULUNG: Ideal als Schulungswerkzeug

* Die Software kann erweitert werden für Zugriff auf programmierbare XY Tabellen für automatische Inspektionen.

ANMERKUNGEN: Ermöglicht dem Anwender, Texte zuscheiben, Formen zu zeichnen, inklusiv Kreise, Quadrate, Linien und Pfeile, Ziehen und Auflösen usw.

DDE VERKNÜPFUNGEN: Die Software kann mit Windows Excel Tabellenkalkulation verknüpft werden. Statische Daten können so automatisch auf ein Excel Arbeitsblatt exportiert werden.

INSPEKTIONS und MESSBERICHTE KREIEREN: Verknüpfungen einfach abschneiden und kleben auf gebräuchliche Textverarbeitungssysteme und Arbeitsberichte.

BILDERFASSUNG:

BILDARCHIVIERUNG:

Sehen Sie, was sie versäumt haben!

Setie 4

VIS-30 Bild Inspektionssystem

ISO 9002 Eingetragene Firma